## Трубы SN8
| Поз. | Наименование и техническая характеристика |  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. измере- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | #REF! | Труба PP РГК OD160 SN8 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 1,0
|  | #REF! | Труба PP РГК OD200 SN8 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 1,6
|  | #REF! | Труба PP РГК ID200 SN8 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 1,9
|  | #REF! | Труба PP РГК OD250 SN8 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 2,6
|  | #REF! | Труба PP РГК ID250 SN8 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 3,2
|  | #REF! | Труба PP РГК OD315 SN8 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 3,7
|  | #REF! | Труба PP РГК ID300 SN8 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 4,3
|  | #REF! | Труба PP РГК OD400 SN8 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 5,9
|  | #REF! | Труба PP РГК ID400 SN8 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 7,9
|  | #REF! | Труба PP РГК OD500 SN8 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 10,3
|  | #REF! | Труба PP РГК ID500 SN8 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 12,8
|  | #REF! | Труба PP РГК OD630 SN8 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 16,2
|  | #REF! | Труба PP РГК ID600 SN8 L=5,9 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 18,0
|  | #REF! | Труба PP РГК ID800 SN8 L=5,7 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 30,9
|  | #REF! | Труба PP РГК ID1000 SN8 L=5,7 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 48,1
Взам.инв.№
Подпись и дата
Строительство XXXXXXX. I очередь.
[5 empty] | Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата
[5 empty] | Разраб. | [5 empty] | XXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  | Стадия | Лист | Листов
Инв.№подл. |  |  |  |  | Проверил | [9 empty] | Р | 1 | 3
Гл. спец.
[5 empty] | Н.контр. | [5 empty] | Спецификация оборудования, изделий и материалов. |  |  |  | XXXXXXXXXXXX
Нач. отд.

## Трубы SN16
| Поз. | Наименование и техническая характеристика |  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. измере- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | #REF! | Труба PP РГК OD160 SN16 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 1,2
|  | #REF! | Труба PP РГК OD200 SN16 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 2,0
|  | #REF! | Труба PP РГК ID200 SN16 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 2,4
|  | #REF! | Труба PP РГК OD250 SN16 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 3,4
|  | #REF! | Труба PP РГК ID250 SN16 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 3,9
|  | #REF! | Труба PP РГК OD315 SN16 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 4,6
|  | #REF! | Труба PP РГК ID300 SN16 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 5,5
|  | #REF! | Труба PP РГК OD400 SN16 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 7,4
|  | #REF! | Труба PP РГК ID400 SN16 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 10,1
|  | #REF! | Труба PP РГК OD500 SN16 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 13,0
|  | #REF! | Труба PP РГК ID500 SN16 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 16,6
|  | #REF! | Труба PP РГК OD630 SN16 L=6 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 20,6
|  | #REF! | Труба PP РГК ID600 SN16 L=5,9 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 22,3
|  | #REF! | Труба PP РГК ID800 SN16 L=5,7 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 38,0
|  | #REF! | Труба PP РГК ID1000 SN16 L=5,7 м | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | м |  | 63,0
Взам.инв.№
Подпись и дата
Строительство XXXXXXX. I очередь.
[5 empty] | Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата
[5 empty] | Разраб. | [5 empty] | XXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  | Стадия | Лист | Листов
Инв.№подл. |  |  |  |  | Проверил | [9 empty] | Р | 1 | 3
Гл. спец.
[5 empty] | Н.контр. | [5 empty] | Спецификация оборудования, изделий и материалов. |  |  |  | XXXXXXXXXXXX
Нач. отд.

## Двухр. муфты
| Поз. | Наименование и техническая характеристика |  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. измере- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | #REF! | Двухраструбная муфта РГК OD160 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Двухраструбная муфта РГК OD200 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Двухраструбная муфта РГК ID200 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Двухраструбная муфта РГК OD250 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Двухраструбная муфта РГК ID250 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Двухраструбная муфта РГК OD315 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Двухраструбная муфта РГК ID300 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Двухраструбная муфта РГК OD400 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Двухраструбная муфта РГК ID400 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Двухраструбная муфта РГК OD500 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Двухраструбная муфта РГК ID500 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Двухраструбная муфта РГК OD630 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Двухраструбная муфта РГК ID600 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Двухраструбная муфта РГК ID800 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Двухраструбная муфта РГК ID1000 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
Взам.инв.№
Подпись и дата
Строительство XXXXXXX. I очередь.
[5 empty] | Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата
[5 empty] | Разраб. | [5 empty] | XXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  | Стадия | Лист | Листов
Инв.№подл. |  |  |  |  | Проверил | [9 empty] | Р | 1 | 3
Гл. спец.
[5 empty] | Н.контр. | [5 empty] | Спецификация оборудования, изделий и материалов. |  |  |  | XXXXXXXXXXXX
Нач. отд.

## Рем муфта
| Поз. | Наименование и техническая характеристика |  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. измере- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | #REF! | Муфта прохода через ЖБ РГК OD160 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Муфта прохода через ЖБ РГК OD200 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Муфта прохода через ЖБ РГК ID200 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Муфта прохода через ЖБ РГК OD250 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Муфта прохода через ЖБ РГК ID250 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Муфта прохода через ЖБ РГК OD315 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Муфта прохода через ЖБ РГК ID300 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Муфта прохода через ЖБ РГК OD400 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Муфта прохода через ЖБ РГК ID400 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Муфта прохода через ЖБ РГК OD500 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Муфта прохода через ЖБ РГК ID500 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Муфта прохода через ЖБ РГК OD630 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Муфта прохода через ЖБ РГК ID600 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Муфта прохода через ЖБ РГК ID800 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Муфта прохода через ЖБ РГК ID1000 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
Взам.инв.№
Подпись и дата
Строительство XXXXXXX. I очередь.
[5 empty] | Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата
[5 empty] | Разраб. | [5 empty] | XXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  | Стадия | Лист | Листов
Инв.№подл. |  |  |  |  | Проверил | [9 empty] | Р | 1 | 3
Гл. спец.
[5 empty] | Н.контр. | [5 empty] | Спецификация оборудования, изделий и материалов. |  |  |  | XXXXXXXXXXXX
Нач. отд.

## Рез уплотн
| Поз. | Наименование и техническая характеристика |  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. измере- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | #REF! | Кольцо уплотнительное EPDM РГК OD160 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Кольцо уплотнительное EPDM РГК OD200 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Кольцо уплотнительное EPDM РГК ID200 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Кольцо уплотнительное EPDM РГК OD250 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Кольцо уплотнительное EPDM РГК ID250 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Кольцо уплотнительное EPDM РГК OD315 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Кольцо уплотнительное EPDM РГК ID300 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Кольцо уплотнительное EPDM РГК OD400 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Кольцо уплотнительное EPDM РГК ID400 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Кольцо уплотнительное EPDM РГК OD500 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Кольцо уплотнительное EPDM РГК ID500 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Кольцо уплотнительное EPDM РГК OD630 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Кольцо уплотнительное EPDM РГК ID600 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Кольцо уплотнительное EPDM РГК ID800 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Кольцо уплотнительное EPDM РГК ID1000 | ТУ 22.21.21-020-15531453-2022 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
Взам.инв.№
Подпись и дата
Строительство XXXXXXX. I очередь.
[5 empty] | Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата
[5 empty] | Разраб. | [5 empty] | XXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  | Стадия | Лист | Листов
Инв.№подл. |  |  |  |  | Проверил | [9 empty] | Р | 1 | 3
Гл. спец.
[5 empty] | Н.контр. | [5 empty] | Спецификация оборудования, изделий и материалов. |  |  |  | XXXXXXXXXXXX
Нач. отд.

## Колодец
| Поз. | Наименование и техническая характеристика |  | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции |  |  |  | Поставщик |  |  | Ед. измере- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг |  | Примечание
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  | #REF! | Колодец полимерный РГК H=_ D=_ для сети хозяйственно-бытовой канализации (3 присоединения) согласно таблице колодцев | ТУ 22.23.19-008-15531453-2019 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Колодец полимерный РГК H=_ D=_ для сети ливневой канализации (3 присоединения) согласно таблице колодцев | ТУ 22.23.19-008-15531453-2019 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Колодец полимерный дождеприемный РГК H=_ D=_ согласно таблице колодцев | ТУ 22.23.19-008-15531453-2019 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
|  | #REF! | Колодец полимерный водопроводный РГК H=_ D=_ согласно таблице колодцев | ТУ 22.23.19-008-15531453-2019 |  |  |  |  | ООО РГК |  |  | шт.
Взам.инв.№
Подпись и дата
Строительство XXXXXXX. I очередь.
[5 empty] | Изм. | Кол. | Лист | №док. | Подп. | Дата
[5 empty] | Разраб. | [5 empty] | XXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  | Стадия | Лист | Листов
Инв.№подл. |  |  |  |  | Проверил | [9 empty] | Р | 1 | 3
Гл. спец.
[5 empty] | Н.контр. | [5 empty] | Спецификация оборудования, изделий и материалов. |  |  |  | XXXXXXXXXXXX
Нач. отд.